Grodzisko Dolne, 04.12.2017r.

PGK Sp. z o.o.

37-306 Grodzisko Dolne 126

**Dot. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce”**

**Pytania**

Przedsiębiorstwo........................... zwraca się do Zamawiającego z zapytaniami:

PYTANIE 1
Czy Zamawiający posiada i udostępni profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej?
PYTANIE 2
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek kanalizacyjnych systemowych innego producenta niż VAWIN?

**Odpowiedzi**

Ad. 1
Zamawiający dołącza brakujące profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Ad. 2
Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót omyłkowo została wpisana nazwa własna producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek kanalizacyjnych systemowych różnych producentów o następujących parametrach: Kineta wykonana z polipropylenu PP-b z uszczelką do rury trzonowej. Rura trzonowa wykonana z rury PP-b SN-8 wraz z uszczelką do rury strukturalnej. Studzienki zamknięte rurą teleskopową, zakończone pokrywą żeliwną na stożku betonowym a w przypadku studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym studzienka zamknięta włazem żeliwnym zatrzaskowym klasy T40 typ D400.